## Projeto
Chave | Valor | Idioma
OntologiaPrefixo | bim: | pt
OntologiaTema | AVAC | pt
RaizClass | BIM | pt
RaizProp | BIMProp | pt
RaizData | BIMData | pt
URI | https://github.com/JLMenegotto/RepoOnto# | pt
Autor | Prof. José Luis Menegotto - DEG/POLI/UFRJ | pt
Organização | Escola Politécnica da UFRJ | pt
NormaNúmero | - | pt
Edição | - | pt
ISBN | - | pt
NormaEscopo | - | pt
NormaReferência1 | - | pt
NormaReferência2 | - | pt
NormaReferência3 | - | pt
Observações | Modelo de informação IFC 4x3 e Categorias Revit 2026 | pt
DataHora | 2026-08-10 16:26 | pt
Advertência | Traduções al español e inglês incorporadas. As traduções devem ser constantemente revisadas | pt
Aviso | Traducciones al español e inglés incorporadas. Las traducciones deben revisarse constantemente | es
Alert | Translations in Spanish and English incorporated. Translations must be constantly reviewed | en
Prédio | - | pt
Cidade | - | pt
Explicação | Formalizar elementos do projeto BIM. AVAC. | pt
Explicación | Formalización de elementos de un projeto BIM. AVAC. | es
Explanation | Formalize elements of the BIM project. HVAC. | en

## Classes
1 | 00Raiz | 00Super Class 2 | 00Super Class 3 | 00Super Class 4 | 00.Super Class 5 | EquivalentTo: Raiz Condições necessárias | EquivalentTo: Classe2 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe3 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe4 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe5 Condições necessárias | Anotações de ajuda Classe 2 | Anotações de ajuda Classe 3 | Anotações de ajuda Classe 4 | Anotações de ajuda Classe 5 | 000 Tradução Classe 5 | 000 Traducción Classe 5 | Interop. | Natureza | Especie | Tema | Disciplina | Key | CategoriaRvt | ClasseIFC | ABNT | 000 Translate Classe 5
2 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica.de.Climatização | Circuito.Elétrico.de.Ar.Condicionado | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica de Climatização | Circuito.Elétrico.de.Ar.Condicionado | Sistema Elétrico de para Ar Condicionado | Sistema Elétrico de para Aire Condicionado | null | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica.de.Climatização | Instalações | Key-AVAC-2 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemAIRCONDITIONING ] | [ 3E.26 ] | Electrical System for Air Conditioning
3 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica.de.Climatização | Circuito.Elétrico.de.Aquecimento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica de Climatização | Circuito.Elétrico.de.Aquecimento | Sistema Elétrico de para Aquecimento | Sistema Elétrico de para Calefacción | null | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica.de.Climatização | Instalações | Key-AVAC-3 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemHEATING ] | [ 3E.26 ] | Electrical Heating System
4 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica.de.Climatização | Circuito.Elétrico.de.Exaustão | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica de Climatização | Circuito.Elétrico.de.Exaustão | Sistema Elétrico de para Exaustão de Ar | Sistema Elétrico de para Extracción de Aire | null | De.Climatização | Sistemas.Elétricos.de.Climatização | Elétrica.de.Climatização | Instalações | Key-AVAC-4 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemEXHAUST ] | [ 3E.26 ] | Electrical System for Air Exhaust
5 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Ar.Condicionado | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Ar.Condicionado | Sistema de distribuição de ar condicionado para manter uma gama de temperaturas num ou mais espaço. | Sistema de distribución de aire acondicionado para mantener un rango de temperaturas en uno o más espacios. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-5 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemAIRCONDITIONING ] | [ 3E ] | Air conditioning distribution system to maintain a range of temperatures in one or more spaces.
6 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Água.Gelada | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Água.Gelada | Água refrigerada não potável, como a circulada através de um evaporador. | Agua enfriada no potable, como la que circula a través de un evaporador. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-6 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemCHILLEDWATER ] | [ 3E ] | Non-potable chilled water, such as that circulated through an evaporator.
7 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Água.Condensador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Água.Condensador | Água não potável, como a circulada através de um condenador. | Agua no potable, como la que circula a través de un conminador. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-7 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemCONDENSERWATER ] | [ 3E ] | Non-potable water, such as that circulated through a condemner.
8 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Ar.Comprimido | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Ar.Comprimido | Sistema de ar comprimido. | Sistema de aire comprimido. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-8 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemCOMPRESSEDAIR ] | [ 3E ] | Compressed air system.
9 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Exaustão | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Exaustão | Sistema de recolha de ar de exaustão para remover ar viciado ou nocivo, de um ou mais espaços. | Sistema de recolección de aire de escape para eliminar el aire viciado o nocivo de uno o más espacios. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-9 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemEXHAUST ] | [ 3E ] | Exhaust air collection system to remove stale or harmful air from one or more spaces.
10 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Aquecimento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Aquecimento | Água ou vapor aquecido de uma caldeira e circulado através de radiadores. | El agua o el vapor se calientan desde una caldera y circulan a través de radiadores. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-10 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemHEATING ] | [ 3E ] | Water or steam heated from a boiler and circulated through radiators.
11 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Ventilação | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Ventilação | Sistema de distribuição de ar de ventilation envolvido na troca de ar para o exterior. | Sistema de distribución de aire de ventilación que interviene en el intercambio de aire al exterior. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-11 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemVENTILATION ] | [ 3E ] | Ventilation air distribution system involved in the exchange of air to the outside.
12 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Refrigeração | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Refrigeração | Sistema de distribuição de refrigerante para fins de cumprimento de todo ou parte de um ciclo de refrigeração. | Un sistema de distribución de refrigerante con el propósito de cumplir con la totalidad o parte de un ciclo de refrigeración. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-12 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemREFRIGERATION ] | [ 3E ] | A refrigerant distribution system for the purpose of fulfilling all or part of a refrigeration cycle.
13 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Insuflamento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Insuflamento | Sistema de distribuição que forma o caminho pretendido para a corrente de insuflamento. | Sistema de distribución que forma el camino previsto para la cadena de insuflamiento. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-13 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemRETURN_CIRCUIT ] | [ 3E ] | Distribution system that forms the intended path for the supply current.
14 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Retorno | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Retorno | Sistema de distribuição que forma o caminho pretendido para a corrente de retorno. | Sistema de distribución que forma el camino previsto para la cadena de retorno. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-14 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemRETURN_CIRCUIT ] | [ 3E ] | Distribution system that forms the intended path for the return current.
15 | Conceitos | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Vácuo | null | null | null | null | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema Climatizador | Vácuo | Sistema de distribuição vácuo. | Sistema de distribución de vacío. | null | De.Climatização | Sistemas.de.Climatização | Sistema.Climatizador | Instalações | Key-AVAC-15 | [ OST_DuctSystem ] | [ IfcDistributionSystemVACUUM ] | [ 3E ] | Vacuum distribution system.
16 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Duto.Conexão | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Dutos | Duto.Conexão | Conexão de duto é uma junção ou transição no sistema de distribuição de fluxo em dutos. | La conexión de conductos es una unión o transición en el sistema de distribución de flujo en tuberías. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Instalações | Key-AVAC-16 | [ OST_DuctFitting ] | [ IfcDuctFitting ] | [ 3E ] | Duct connection is a junction or transition in the flow distribution system in pipelines.
17 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Duto.Flexível | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Dutos | Duto.Flexível | Segmentos flexível é um segmentos contínuo não linear do duto que pode ser deformado. | Los segmentos flexibles son un segmento continuo no lineal del conducto que se puede deformar. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Instalações | Key-AVAC-17 | [ OST_FlexDuctCurves ] | [ IfcDuctSegment ] | [ 3E ] | Flexible segments are a continuous nonlinear segment of the duct that can be deformed.
18 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Duto.Segmento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Dutos | Duto.Segmento | Segmentos de duto é usado tipicamente para unir duas seções da rede de dutos. | Los segmentos de conducto se utilizan normalmente para unir dos secciones de la red de conductos. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Instalações | Key-AVAC-18 | [ OST_DuctCurves ] | [ IfcDuctSegment ] | [ 3E ] | Duct segments are typically used to join two sections of the duct network.
19 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Duto.Silenciador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Dutos | Duto.Silenciador | Silenciador de dutos é um dispositivo que geralmente é instalado dentro de sistema de distribuição. | El silenciador de conducto es un dispositivo que generalmente se instala dentro del sistema de distribución. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Instalações | Key-AVAC-19 | [ OST_DuctInsulations ] | [ IfcDuctSilencer ] | [ 3E ] | Duct muffler is a device that is usually installed inside distribution system.
20 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Duto.Silenciador.Conexão | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Dutos | Duto.Silenciador.Conexão | Tipo de isolador de dutos. | Tipo aislante de conducto. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Dutos | Instalações | Key-AVAC-20 | [ OST_DuctFittingInsulation ] | [ IfcDuctSilencer ] | [ 3E ] | Duct insulator type.
21 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Tubos | Avac.Tubo.Conexão | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Tubos | Avac.Tubo.Conexão | Conexão de tubulação é uma junção ou transição no sistema de distribuição de fluxo de tubulação. | La conexión de tubería es una unión o transición en el sistema de distribución de flujo de tubería. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Tubos | Instalações | Key-AVAC-21 | [ OST_PipeFitting ] | [ IfcPipeFitting ] | [ 3E ] | Pipe connection is a junction or transition in the pipe flow distribution system.
22 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Tubos | Avac.Tubo.Segmento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Tubos | Avac.Tubo.Segmento | Segmentos de tubo é usado para normalmente juntar duas seções de uma rede de canalização. | Los segmentos de tubería se utilizan normalmente para unir dos secciones de una red de plomería. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Tubos | Instalações | Key-AVAC-22 | [ OST_PipeSegments ] | [ IfcPipeSegment ] | [ 3E ] | Pipe segments is used to typically join two sections of a plumbing network.
23 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Tubos | Avac.Tubo.Válvula | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Tubos | Avac.Tubo.Válvula | Válvula é usada em sistema de distribuição de canalização para serviços de construção. | La válvula se utiliza en el sistema de distribución de plomería para servicios de construcción. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Tubos | Instalações | Key-AVAC-23 | [ OST_PipeFitting ] | [ IfcValve ] | [ 3E ] | Valve is used in plumbing distribution system for construction services.
24 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Terminais | Duto.Terminal | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Terminais | Duto.Terminal | Terminal de duto, pode ser um difusor ou uma boca de retorno. | Terminal de condutos puede ser un difusor o una boca de retorno. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Terminais | Instalações | Key-AVAC-24 | [ OST_DuctTerminal ] | [ IfcAirTerminal ] | [ 3E ] | Duct terminal, it can be a diffuser or a return mouth.
25 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Terminais | Avac.Caixa.Junção | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Terminais | Avac.Caixa.Junção | Caixa de junção é um compartimento onde dutos estão conectados. | La caja de conexiones es un compartimento donde se conectan los conductos. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Terminais | Instalações | Key-AVAC-25 | [ OST_DuctFitting ] | [ IfcJunctionBox ] | [ 3E ] | Junction box is a compartment where ducts are connected.
26 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Terminais | Avac.Caixa.Terminal | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac Terminais | Avac.Caixa.Terminal | Caixa terminal de ar normalmente faz parte de sistema de distribuição de dutos de AVAC. | La caja de terminales de aire suele ser parte del sistema de distribución de conductos de AVAC.. | null | De.Climatização | Elementos.de.Dutagem | Avac.Terminais | Instalações | Key-AVAC-26 | [ OST_DuctFitting ] | [ IfcAirTerminalBox ] | [ 3E ] | Air terminal box is usually part of HVAC duct distribution system.
27 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Compressor | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Compressor | Compressor é um dispositivo que comprime um fluido normalmente utilizado num circuito de refrigeração. | Un compresor es un dispositivo que comprime un fluido normalmente utilizado en un circuito de refrigeración. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-27 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcCompressor ] | [ 3E ] | A compressor is a device that compresses a fluid normally used in a refrigeration circuit.
28 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Filtro | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Filtro | Filtro é um aparelho utilizado para remover partículas ou matérias gasosas de fluidos e gases. | Un filtro es un dispositivo que se utiliza para eliminar partículas o materia gaseosa de fluidos y gases. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-28 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcFilter ] | [ 3E ] | A filter is a device used to remove particles or gaseous matter from fluids and gases.
29 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Unitário | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Unitário | Os equipamentos unitários normalmente combinam vários componentes num único produto, como alça de ar. | Los equipos unitarios suelen combinar varios componentes en un solo producto, como una manija de aire. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-29 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcUnitaryEquipment ] | [ 3E ] | Unitary equipment usually combines several components into a single product, such as an air handle.
30 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Bobina.de.Tubos | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Bobina.de.Tubos | Feixe de tubos é um dispositivo que consiste em tubos e feixes de tubos usados para transferência de calor e contenção. | El haz de tubos es un dispositivo que consta de tubos y haces de tubos que se utilizan para la transferencia y contención de calor. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-30 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcTubeBundle ] | [ 3E ] | Bundle of tubes is a device consisting of tubes and bundles of tubes used for heat transfer and containment.
31 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Caldeira | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Caldeira | Caldeira é um equipamento fechado, classificado para pressão, no qual a água ou outro fluido. | Una caldera es un equipo cerrado, clasificado para la presión, en el que agua u otro fluido. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-31 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcBoiler ] | [ 3E ] | A boiler is a closed piece of equipment, rated for pressure, in which water or other fluid.
32 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Chaminé | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Chaminé | Dutos geralmente verticais, utilizados para exaurir gases de equipamentos como caldeiras. | Generalmente conductos verticales, utilizados para extraer gases de equipos como calderas. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-32 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcChimney ] | [ 3E ] | Generally vertical ducts, used to exhaust gases from equipment such as boilers.
33 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Chiller | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Chiller | Dispositivo utilizado para remover calor de um líquido através de um ciclo de refrigeração. | Dispositivo utilizado para eliminar el calor de un líquido a través de un ciclo de refrigeración. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-33 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcChiller ] | [ 3E ] | A device used to remove heat from a liquid through a refrigeration cycle.
34 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Condensador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Condensador | Dispositivo utilizado para dissipar calor, geralmente condensando uma substância. | Dispositivo que se utiliza para disipar el calor, generalmente mediante la condensación de una sustancia. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-34 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcCondenser ] | [ 3E ] | A device used to dissipate heat, usually by condensing a substance.
35 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Evaporador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Evaporador | Dispositivo no qual um fluido refrigerante é vaporizado que absorve o calor do fluído. | Dispositivo en el que se vaporiza un fluido refrigerante que absorbe el calor del fluido. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-35 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcEvaporator ] | [ 3E ] | A device in which a refrigerant fluid is vaporized that absorbs heat from the fluid.
36 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Queimador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Queimador | Dispositivo que converte combustível em calor através da combustão. | Un dispositivo que convierte el combustible en calor a través de la combustión. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-36 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcBurner ] | [ 3E ] | A device that converts fuel into heat through combustion.
37 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Recuperador.Ar-Ar | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Recuperador.Ar-Ar | Dispositivo de recuperação de calor ar-ar utiliza um trocador de calor de contracorrente. | El dispositivo de recuperación de calor aire-aire utiliza un intercambiador de calor a contracorriente. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-37 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcAirToAirHeatRecovery ] | [ 3E ] | Air-to-air heat recovery device uses a countercurrent heat exchanger.
38 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Resfriador.Evaporativo | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Resfriador.Evaporativo | Dispositivo que esfria o ar saturando-o com vapor de água. | Un dispositivo que enfría el aire saturándolo con vapor de agua. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-38 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcEvaporativeCooler ] | [ 3E ] | A device that cools the air by saturating it with water vapor.
39 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Serpentina | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Serpentina | Serpentina é um dispositivo usado para fornecer transferência de calor entre as mídias não misturadas. | La bobina es un dispositivo que se utiliza para proporcionar transferencia de calor entre los medios no mezclados. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-39 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcCoil ] | [ 3E ] | Coil is a device used to provide heat transfer between the unmixed media.
40 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Torre.Arrefecimento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Torre.Arrefecimento | Torre de refrigeração é um dispositivo que rejeita o calor ao ar ambiente, circulando um fluido. | La torre de enfriamiento es un dispositivo que rechaza el calor en el aire ambiente mediante la circulación de un fluido. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-40 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcCoolingTower ] | [ 3E ] | Cooling tower is a device that rejects heat into ambient air by circulating a fluid.
41 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Trocador.de.Calor | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Trocador.de.Calor | Trocador de calor é um dispositivo usado para fornecer transferência de calor entre meios. | El intercambiador de calor es un dispositivo que se utiliza para proporcionar transferencia de calor entre medios. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-41 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcHeatExchanger ] | [ 3E ] | Heat exchanger is a device used to provide heat transfer between media.
42 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Umidificador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Umidificador | Dispositivo que adiciona umidade ao ar. | Dispositivo que añade humedad al aire. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-42 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcHumidifier ] | [ 3E ] | Device that adds moisture to the air.
43 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Avac.Ventilador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos | Avac.Ventilador | Ventilador é um dispositivo que transmite trabalho mecânico a um gás. | Un ventilador es un dispositivo que transmite el trabajo mecánico a un gas. | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos | Instalações | Key-AVAC-43 | [ OST_MechanicalEquipment ] | [ IfcFan ] | [ 3E ] | A fan is a device that transmits mechanical work to a gas.
44 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos.Unitarios | Avac.Aquecedor.de.Ambiente | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos Unitarios | Avac Aquecedor de Ambiente | Os aquecedores de ambiente utilizam uma combinação de radiação e/ou convecção natural. | Los calefactores utilizan una combinación de radiación natural y/o convección. | null | De Climatização | Elementos de Climatização | Avac Equipamentos Unitarios | Instalações | Key-AVAC-44 | [ OST_SpecialityEquipment ] | [ IfcSpaceHeater ] | [ 3E ] | Space heaters use a combination of natural radiation and/or convection.
45 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos.Unitarios | Avac.Aquecedor.Convector | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos Unitarios | Avac Aquecedor Convector | Unidade de distribuição de calor que opera com ar circulado por gravidade. | Unidad de distribución de calor que funciona con aire circulado por gravedad. | null | De Climatização | Elementos de Climatização | Avac Equipamentos Unitarios | Instalações | Key-AVAC-45 | [ OST_SpecialityEquipment ] | [ IfcSpaceHeaterCONVECTOR ] | [ 3E ] | Heat distribution unit that operates with air circulated by gravity.
46 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac.Equipamentos.Unitarios | Avac.Aquecedor.Radiação | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Climatização | Avac Equipamentos Unitarios | Avac Aquecedor Radiação | Unidade de distribuição de calor que opera com radiação térmica. | Unidad de distribución de calor que funciona con radiación térmica. | null | De Climatização | Elementos de Climatização | Avac Equipamentos Unitarios | Instalações | Key-AVAC-46 | [ OST_SpecialityEquipment ] | [ IfcSpaceHeaterRADIATOR ] | [ 3E ] | Heat distribution unit that operates with thermal radiation.
47 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac.Dampers | Avac.Amortecedor | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac Dampers | Avac.Amortecedor | Amortecedor normalmente participa de sistema de distribuição de dutos hvac e é usado para controlar ou modular. | El amortiguador generalmente participa en el sistema de distribución de conductos de HVAC y se usa para controlar o modular. | null | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac.Dampers | Instalações | Key-AVAC-47 | [ OST_VibrationDampers ] | [ IfcDamper ] | [ 3E ] | Damper typically participates in HVAC duct distribution system and is used to control or modulate.
48 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac.Dampers | Avac.Vibração.Amortecedor | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac Dampers | Avac.Vibração.Amortecedor | Amortecedor de vibração é um dispositivo usado para minimizar os efeitos de vibração numa estrutura. | El amortiguador de vibraciones es un dispositivo utilizado para minimizar los efectos de la vibración en una estructura. | null | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac.Dampers | Instalações | Key-AVAC-48 | [ OST_VibrationDampers ] | [ IfcVibrationDamper ] | [ 3E ] | Vibration damper is a device used to minimize the effects of vibration on a structure.
49 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac.Dampers | Avac.Vibração.Isolador | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac Dampers | Avac.Vibração.Isolador | Isolador de vibração é um dispositivo usado para minimizar os efeitos de transmissibilidade de vibrações. | El aislador de vibraciones es un dispositivo utilizado para minimizar los efectos de transmisibilidad de las vibraciones. | null | De.Climatização | Elementos.de.AntiVibração | Avac.Dampers | Instalações | Key-AVAC-49 | [ OST_VibrationIsolators ] | [ IfcVibrationIsolator ] | [ 3E ] | Vibration isolator is a device used to minimize the transmissibility effects of vibrations.
50 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor | Sensor é um dispositivo que mede uma quantidade física e a converte num sinal que pode ser lido. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un sensor es un dispositivo que mide una cantidad física y la convierte en una señal que se puede leer. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-50 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensor ] | [ 3E ] | A sensor is a device that measures a physical quantity and converts it into a signal that can be read. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
51 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Monóxido.Carbono | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Monóxido Carbono | Dispositivo que identifica ou detecta monóxido de carbono. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta monóxido de carbono. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-51 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorCOSENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects carbon monoxide. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
52 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Dióxido.Carbono | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Dióxido Carbono | Dispositivo que identifica ou detecta dióxido de carbono. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta el dióxido de carbono. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-52 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorCO2SENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects carbon dioxide. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
53 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Condutância | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Condutância | Dispositivo que detecta ou detecta condutância elétrica. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que detecta o detecta la conductancia eléctrica. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-53 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorCONDUCTANCESENSOR ] | [ 3E ] | A device that detects or detects electrical conductance. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
54 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Contato | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Contato | Dispositivo que percebe ou detecta contato, como para detectar se uma porta está fechada. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que detecta o detecta el contacto, por ejemplo, para detectar si una puerta está cerrada. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-54 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorCONTACTSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects contact, such as to detect if a door is closed. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
55 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Sismos | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Sismos | Dispositivo que sente ou detecta a onda sísmica e mede a intensidade sísmica em caso de terremoto. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o detecta la onda sísmica y mide la intensidad sísmica en caso de terremoto. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-55 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorEARTHQUAKESENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects the seismic wave and measures the seismic intensity in the event of an earthquake. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
56 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Incêndio | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Incêndio | Dispositivo detector combinado (multi-critério). Pode detectar presença de calor, fogo e fumaça. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo detector combinado (multicriterio). Puede detectar la presencia de calor, fuego y humo. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-56 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorFIRESENSOR ] | [ 3E ] | Combined detector device (multi-criteria). It can detect the presence of heat, fire and smoke. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
57 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Fluxo | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Fluxo | Dispositivo que identifica ou detecta fluxo num fluido. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que identifica o detecta el flujo en un fluido. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-57 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorFLOWSENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects flow in a fluid. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
58 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Detecção.Objeto.Estranho | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Detecção Objeto Estranho | Dispositivo que sente ou detecta objetos estranhos que interferem com a rede de energia. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que detecta o detecta objetos extraños que interfieren con la red eléctrica. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-58 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorFOREIGNOBJECTDETECTIONSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects foreign objects that interfere with the power grid. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
59 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Geada | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Geada | Dispositivo que identifica ou detecta congelamento numa janela. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta la congelación en una ventana. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-59 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorFROSTSENSOR ] | [ 3E ] | Device that identifies or detects freezing in a window. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
60 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Gás | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Gás | Dispositivo que detecta ou detecta concentração de gás (exceto CO2). Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o detecta la concentración de gases (distintos del CO2). | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-60 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorGASSENSOR ] | [ 3E ] | A device that detects or detects gas concentration (except CO2). Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
61 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Calor | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Calor | Dispositivo que identifica ou detecta calor. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que identifica o detecta el calor. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-61 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorHEATSENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects heat. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
62 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Umidade | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Umidade | Dispositivo que identifica ou detecta umidade. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta humedad. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-62 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorHUMIDITYSENSOR ] | [ 3E ] | Device that identifies or detects moisture. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
63 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Identificação | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Identificação | Dispositivo que lê uma etiqueta, como para obter acesso a uma porta ou elevador. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que lee una etiqueta, como para acceder a una puerta o ascensor. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-63 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorIDENTIFIERSENSOR ] | [ 3E ] | A device that reads a label, such as to gain access to a door or elevator. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
64 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Concentração.de.Íons | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Concentração de Íons | Dispositivo que sente ou detecta a concentração de íon, como para medir a dureza da água. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta la concentración de iones, por ejemplo, para medir la dureza del agua. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-64 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorIONCONCENTRATIONSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects the concentration of ion, such as to measure the hardness of water. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
65 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Nível | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Nível | Dispositivo que percebe ou detecta o nível de preenchimento, como para um tanque. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que detecta o detecta el nivel de llenado, como en el caso de un tanque. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-65 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorLEVELSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects the fill level, such as for a tank. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
66 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Luz | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Luz | Dispositivo que identifica ou detecta luz. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que identifica o detecta la luz. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-66 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorLIGHTSENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects light. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
67 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Umidade.do.Solo | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Umidade do Solo | Dispositivo que sente ou detecta umidade. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o detecta humedad. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-67 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorMOISTURESENSOR ] | [ 3E ] | Device that senses or detects moisture. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
68 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Movimento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Movimento | Dispositivo que identifica ou detecta movimento. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que identifica o detecta movimiento. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-68 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorMOVEMENTSENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects motion. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
69 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Obstáculo | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Obstáculo | Dispositivo que detecta ou detecta quaisquer obstáculos. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o detecta cualquier obstáculo. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-69 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorOBSTACLESENSOR ] | [ 3E ] | Device that detects or detects any obstacles. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
70 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.pH | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de pH | Dispositivo que identifica ou detecta acidez. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta la acidez. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-70 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorPHSENSOR ] | [ 3E ] | Device that identifies or detects acidity. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
71 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Pressão | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Pressão | Dispositivo que sente ou detecta pressão. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o percibe la presión. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-71 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorPRESSURESENSOR ] | [ 3E ] | Device that senses or senses pressure. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
72 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Radiação | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Radiação | Dispositivo que sente ou detecta radiação. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o detecta radiación. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-72 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorRADIATIONSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects radiation. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
73 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Radioatividade | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Radioatividade | Dispositivo que percebe ou detecta a decaimento atômico. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que detecta o desintegración atómica. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-73 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorRADIOACTIVITYSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects atomic decay. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
74 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Chuva | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Chuva | Dispositivo que percebe ou coleta informações relacionadas à chuva. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que percibe o recopila información relacionada con la lluvia. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-74 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorRAINSENSOR ] | [ 3E ] | A device that perceives or collects information related to rainfall. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
75 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Fumaça | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Fumaça | Dispositivo que identifica ou detecta fumaça. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta humo. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-75 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorSMOKESENSOR ] | [ 3E ] | Device that identifies or detects smoke. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
76 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Profundidade.da.Neve | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Profundidade da Neve | Dispositivo que percebe ou mede a profundidade da neve acumulada. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que percibe o mide la profundidad de la nieve acumulada. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-76 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorSNOWDEPTHSENSOR ] | [ 3E ] | A device that perceives or measures the depth of accumulated snow. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
77 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Som | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Som | Dispositivo que identifica ou detecta som. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que identifica o detecta sonido. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-77 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorSOUNDSENSOR ] | [ 3E ] | A device that identifies or detects sound. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
78 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Temperatura | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Temperatura | Dispositivo que identifica ou detecta temperatura. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Dispositivo que identifica o detecta la temperatura. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-78 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorTEMPERATURESENSOR ] | [ 3E ] | Device that identifies or detects temperature. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
79 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Trem | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Trem | Dispositivo que é colocado na extremidade traseira do último vagão de um trem atuando num equipamento fixo. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que es conectado a la parte trasera del último vagón de un tren que actúa sobre un equipo fijo. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-79 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorTRAINSENSOR ] | [ 3E ] | A device that is placed at the rear end of the last car of a train acting on a fixed equipment. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
80 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Desvio.Ferroviário | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Desvio Ferroviário | Dispositivo que detecta ou detecta a posição de uma lâmina de um AMV. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que detecta o detecta la posición de una cuchilla de un AMV ferroviario. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-80 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorTURNOUTCLOSURESENSOR ] | [ 3E ] | A device that detects or detects the position of a blade of an AMV. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
81 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Roda | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Roda | Dispositivo que percebe ou detecta a passagem de uma roda. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que detecta el paso de una rueda. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-81 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorWHEELSENSOR ] | [ 3E ] | A device that senses or detects the passage of a wheel. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
82 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac.Sensores | Avac.Sensor.de.Vento | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Sensorização | Avac Sensores | Avac Sensor de Vento | Dispositivo que percebe ou detecta a velocidade e direção do fluxo de ar. Verificar (MQTT) Message Queuing Telemetry Transport. | Un dispositivo que percibe o detecta la velocidad y la dirección del flujo de aire. | null | De Climatização | Elementos de Sensorização | Avac Sensores | Instalações | Key-AVAC-82 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcSensorWINDSENSOR ] | [ 3E ] | A device that perceives or senses the speed and direction of airflow. Verify (MQTT) message queuing telemetry transport.
83 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Acessórios | Avac.Acessórios | Avac.Acessório.Duto.Avac | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Acessórios | Avac Acessórios | Avac.Acessório.Duto.Avac | Acessórios de dutos de AVAC. | Accesorios para conductos de AVAC. | null | De.Climatização | Elementos.de.Acessórios | Avac.Acessórios | Instalações | Key-AVAC-83 | [ OST_DuctAccessory ] | [ IfcDiscreteAccessory ] | [ 3E ] | HVAC duct accessories.
84 | Conceitos | De.Climatização | Elementos.de.Acessórios | Avac.Acessórios | Avac.Acessório.Tubo.Avac | null | null | null | null | null | De.Climatização | Elementos.de.Acessórios | Avac Acessórios | Avac.Acessório.Tubo.Avac | Segmentos de tubulação de AVAC. | Segmentos de tubería de AVAC. | null | De.Climatização | Elementos.de.Acessórios | Avac.Acessórios | Instalações | Key-AVAC-84 | [ OST_PipeAccessory ] | [ IfcDiscreteAccessory ] | [ 3E ] | HVAC pipe segments.

## Disjunt
1 | Disjunta 1 | Disjunta 2 | Disjunta 3 | Disjunta 4 | Disjunta 5 | Disjunta 6 | Disjunta 7 | Disjunta 8 | Disjunta 9 | Disjunta 10 | Disjunta 11 | Disjunta 12 | Disjunta 13 | Disjunta 14 | Disjunta 15 | Disjunta 16 | Disjunta 17 | Disjunta 18 | Disjunta 19 | Disjunta 20
2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null

## Interop
0 | 0-Classe Ifc | 0-Categoria Equivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente
2 | null | null | null | null | null | null

## FatosIn
N° | Indivíduo | Classe | Fato | Valor | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato (14) | Val | Fato | Val
2 | Projeto_A | De.Climatização | null | null | null | null | null | null | descrição | "Projeto de AVAC 01" | tema | "Escola" | projeto.código | "PRJ_001" | nome | "Prédio A" | null | null | null | null | null | null
3 | Dutos.Ar | De.Climatização | é.pertencente.a | Projeto_A | null | null | null | null | descrição | "Dutos de Ar condicionado" | null | null | null | null | null | null | categoria.revit | "[ OST_DuctSystem : OST_DuctCurves : OST_DuctFitting : OST_DuctAccessory : OST_DuctTerminal ]" | classe.ifc | "[ IfcDistributionSystem : IfcDuctSegment : IfcDuctFitting : IfcDiscreteAccessory : IfcDuctSilencer : IfcJunctionBox : IfcAirTerminalBox : IfcAirTerminal ]" | código.abnt | "[ 3E.50.02.06 ]"
4 | Dutos.Ex | De.Climatização | é.pertencente.a | Projeto_A | null | null | null | null | descrição | "Dutos de Exaustão" | null | null | null | null | null | null | categoria.revit | "[ OST_DuctSystem : OST_DuctCurves : OST_DuctFitting : OST_DuctAccessory : OST_DuctTerminal ]" | classe.ifc | "[ IfcDistributionSystem : IfcDuctSegment : IfcDuctFitting : IfcDiscreteAccessory : IfcDuctSilencer : IfcJunctionBox : IfcAirTerminalBox : IfcAirTerminal ]" | código.abnt | "[ 3E.30.04.04 ]"