## Projeto
Chave | Valor | Idioma
OntologiaPrefixo | bim: | pt
OntologiaTema | Objetos_de_Combate_Incêndio | pt
RaizClass | BIM | pt
RaizProp | BIMProp | pt
RaizData | BIMData | pt
URI | https://github.com/JLMenegotto/RepoOnto# | pt
Autor | Prof. José Luis Menegotto DEG/POLI/UFRJ | pt
Organização | Escola Politécnica da UFRJ | pt
NormaNúmero | - | pt
Edição | - | pt
ISBN | - | pt
NormaEscopo | - | pt
NormaReferência1 | - | pt
NormaReferência2 | - | pt
NormaReferência3 | - | pt
Observações | Objetos de Sistemas de Combate de Incêndio | pt
DataHora | 2026-08-09 12:36 | pt
Advertência1 | Algumas traduções podem precisar de revisão - Traducción al español incorporada | pt
Prédio | - | pt
Cidade | - | pt
Explicação | Formalizar elementos do projeto BIM. Objetos específicos de Combate de Incêndio | pt
Explicación | Formalizar elementos de proyecto BIM. Objetos específicos de Combate de Incendio | es
Explanation | Formalize elements of the BIM project. Specific Fire Fighting Objects | en

## Classes
0 | 00Raiz | 00Super Class 2 | 00Super Class 3 | 00Super Class 4 | 00 Super Class 5 | EquivalentTo: Raiz Condições necessárias | EquivalentTo: Classe2 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe3 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe4 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe5 Condições necessárias | Anotações de ajuda Classe 1 | Anotações de ajuda Classe 2 | Anotações de ajuda Classe 3 | Anotações de ajuda Classe 5 | 000 Tradução Classe 5 | 000 Traducción Classe 5 | Interop | Natureza | Especie | Tema | Disciplina | Key | CategoriaRvt | ClasseIfc | ABNT | 000 Translate Classe 5
2 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Contêiner | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Contêiner | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Definição do Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Incêndio | Key-INC-2 | null | null | [ 5I ] | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Project Definition.
3 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Espacial | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Espacial | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos Espaciais para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Incêndio | Key-INC-3 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Spatial Requirements for the Project.
4 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Mobiliário | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Mobiliário | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos Mobiliários para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Incêndio | Key-INC-4 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Furniture Requirements for the Project.
5 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Equipamento | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Equipamento | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos Equipamentos para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Incêndio | Key-INC-5 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Equipment Requirements for the Project.
6 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Sistemas | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Sistemas | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos de Sistemas Prediais para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Incêndio | Key-INC-6 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Building Systems Requirements for the Project.
7 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Sistema.Combate | Sistema.Incêndio | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Sistema Combate | Sistema de Incêndio | Sistema de Combate a Incêndio Predial | Sistema de Combate a Incendio Predial | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Sistema Combate | Incêndio | Key-INC-7 | [ OST_PipingSystem ] | [ IfcDistributionSystemDRAINAGE ] | [ 3E.62 ] | Building Fire Fighting System
8 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme | Dispositivo que sinaliza a existência de uma condição ou situação de perigo. | Dispositivo que señala la existencia de una condición o situación de peligro. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-8 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarm ] | [ 3E.62 ] | Device that signals the existence of a condition or situation of danger.
9 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Campainha | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Campainha | Alarme sonoro. | Alarma sonora. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-9 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmBELL ] | [ 3E.62 ] | Audible alarm.
10 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Campainha.Caixa | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Campainha Caixa | Mecanismo de ativação de alarme no qual um vidro de proteção precisa ser quebrado para permitir que o botão seja apertado. | Mecanismo de activación de alarma en el que es necesario romper un cristal protector para permitir la pulsación del botón. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-10 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmBREAKGLASSBUTTON ] | [ 3E.62 ] | Alarm activation mechanism in which a protective glass needs to be broken to allow the button to be pressed.
11 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Lumínico | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Lumínico | Alarme visual luminoso. | Alarma visual luminosa. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-11 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmLIGHT ] | [ 3E.62 ] | Visual light alarm.
12 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Caixa.Manual | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Caixa Manual | Mecanismo de ativação de alarme no qual a ativação se dá por uma ação de puxamento. | Mecanismo de activación de alarma en el que la activación se produce mediante una acción de tracción. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-12 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmMANUALPULLBOX ] | [ 3E.62 ] | Alarm activation mechanism in which activation occurs by a pulling action.
13 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Detonador | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Detonador | Dispositivo do tamanho de uma moeda que é usado como um sinal de alerta alto para treinar maquinistas. | Un dispositivo del tamaño de una moneda que se utiliza como señal de advertencia alta para entrenar a los conductores de trenes. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-13 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmRAILWAYDETONATOR ] | [ 3E.62 ] | A coin-sized device that is used as a high warning signal to train train drivers.
14 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Sirene | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Sirene | Alarme sonoro produzido por uma sirene. | Alarma sonora producida por una sirena. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-14 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmSIREN ] | [ 3E.62 ] | Audible alarm produced by a siren.
15 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes.de.Incêndio | Alarme.Apito | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Alarmes de Incêndio | Alarme Apito | Alarme sonoro produzido por um apito. | Alarma sonora producida por un silbato. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Alarmes de Incêndio | Incêndio | Key-INC-15 | [ OST_FireAlarmDevices ] | [ IfcAlarmWHISTLE ] | [ 3E.62 ] | Audible alarm produced by a whistle.
16 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Terminal.Combate.Fogo | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Terminal Combate Fogo | Terminal de supressão de incêndio tem a finalidade de fornecer um fluido (gás ou líquido) que irá suprimir. | El terminal de extinción de incendios tiene el propósito de proporcionar un fluido (gas o líquido) que suprimirá. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-16 | [ OST_FireProtection ] | [ IfcFireSuppressionTerminal ] | [ 3E.62 ] | Fire suppression terminal has the purpose of providing a fluid (gas or liquid) that will suppress.
17 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Mangueira.Entrada | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Mangueira Entrada | Conexão de tubulação simétrico que une duas ou mais entradas num único tubo. | Conexión de tubería simétrica que une dos o más entradas en una sola tubería. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-17 | [ OST_FireProtection ] | [ IfcFireSuppressionTerminalBREECHINGINLET ] | [ 3E.62 ] | Symmetrical pipe connection that joins two or more inlets into a single pipe.
18 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Mangueira.Carretel | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Mangueira Carretel | Estrutura de suporte na qual uma mangueira pode ser enrolada. | Estructura de soporte en la que se puede enrollar una manguera. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-18 | [ OST_FireProtection ] | [ IfcFireSuppressionTerminalHOSEREEL ] | [ 3E.62 ] | Support structure on which a hose can be wound.
19 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Mangueira.Canhão | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Mangueira Canhão | Monitor de incêndio. | Monitor de incendios. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-19 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcFireSuppressionTerminalFIREMONITOR ] | [ 3E.62 ] | Fire monitor.
20 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Detetor.de.Fumaça | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Detetor de Fumaça | Detetor de fumação. | Detector de humo. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-20 | [ OST_FireProtection ] | [ IfcFireSuppressionTerminalFIREHYDRANT ] | [ 3E.62 ] | Smoke detector.
21 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Hidrante | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Hidrante | Dispositivo, instalado num tubo, através do qual um suprimento temporário de água pode ser fornecido. | Un dispositivo, instalado en una tubería, a través del cual se puede suministrar un suministro temporal de agua. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-21 | [ OST_FireProtection ] | [ IfcFireSuppressionTerminalFIREHYDRANT ] | [ 3E.62 ] | A device, installed in a pipe, through which a temporary supply of water can be supplied.
22 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Sprinkler | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Sprinkler | Dispositivo para aspergir água de um cano sob pressão sobre uma área. | Un dispositivo para rociar agua de una tubería bajo presión sobre un área. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-22 | [ OST_Sprinklers ] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ] | [ 3E.62 ] | A device for spraying water from a pipe under pressure over an area.
23 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Sprinkler.Defletor | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Sprinkler com Defletor | Dispositivo conectado a um aspersor para desviar o fluxo de água num padrão de propagação para cobrir o necessário. | Dispositivo conectado a un aspersor para desviar el flujo de agua en un patrón de propagación para cubrir lo que se necesita. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-23 | [ OST_Sprinklers ] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLERDEFLECTOR ] | [ 3E.62 ] | Device connected to a sprinkler to divert the flow of water in a propagation pattern to cover what is needed.
24 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças.de.Incêndio | Acessório.Incêndio | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Peças de Incêndio | Acessório de Instalação de Incêndio | Acessório do sistema de agua como suportes, ganchos, pedestais, etc. | Accesorios para sistemas de agua como soportes, ganchos, pedestales, etc. | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Peças de Incêndio | Incêndio | Key-INC-24 | [ OST_SecurityDevices ] | [ IfcFireSuppressionTerminal ] | [ 3E.62 ] | Water system accessory like brackets, hooks, pedestals, etc.
25 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação.de.Incêndio | Reserva.Superior | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação de Incêndio | Reserva Superior de Incêndio | Cisterna Superior | Cisterna Superior | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Tubulação de Incêndio | Incêndio | Key-INC-25 | [ OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ] | [ IfcTank ] | [ 3E.62 ] | Upper Cistern
26 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação.de.Incêndio | Reserva.Intermediária | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação de Incêndio | Reserva intermediária de Incêndio | Cisterna Intermediária | Cisterna intermedia | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Tubulação de Incêndio | Incêndio | Key-INC-26 | [ OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ] | [ IfcTank ] | [ 3E.62 ] | Intermediate Cistern
27 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação.de.Incêndio | Reserva.Inferior | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação de Incêndio | Reserva Inferior de Incêndio | Cisterna Inferior | Cisterna Inferior | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Tubulação de Incêndio | Incêndio | Key-INC-27 | [ OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ] | [ IfcTank ] | [ 3E.62 ] | Lower Cistern
28 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação.de.Incêndio | Tubulação.Sprinklers | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação de Incêndio | Tubulação de Sprinklers | Tubulação de Água Fria | Tubería de agua fría | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Tubulação de Incêndio | Incêndio | Key-INC-28 | [ OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ] | [ IfcPipeSegment : IfcPipeFitting ] | [ 3E.62 ] | Cold Water Pipe
29 | Conceitos | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação.de.Incêndio | Tubulação.Mangueira | null | null | null | null | null | Sistemas.Prediais | Sistema.Incêndio | Tubulação de Incêndio | Tubulação de Mangueiras | Tubulação de Água Fria | Tubería de agua fría | null | Sistemas Prediais | Sistema Incêndio | Tubulação de Incêndio | Incêndio | Key-INC-29 | [ OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ] | [ IfcPipeSegment : IfcPipeFitting ] | [ 3E.62 ] | Cold Water Pipe
30 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Passivos | De.Selagem | Porta.CF | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Passivos | Selagem ao Fogo | Porta corta-fogo | Porta corta-fogo que fechada impede a passagem de fogo e fumaça. | La puerta cortafuegos que se cierra impide el paso del fuego y el humo. | null | De Incêndio | Sistemas Passivos | De Selagem | Incêndio | Key-INC-30 | [ OST_Doors ] | [ IfcDoor ] | [ 3E.62 ] | Fire door that closed prevents the passage of fire and smoke.
31 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Passivos | De.Selagem | Vedação.CF | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Passivos | Selagem ao Fogo | Vedação corta-fogo | Paredes e divisórias que limitam a propagação das chamas graças às suas propriedades de resistência ao fogo, projetadas especificamente para essa função. | Muros y tabiques que limitan la propagación de las llamas gracias a sus propiedades de resistencia al fuego, diseñados específicamente para esta función. | null | De Incêndio | Sistemas Passivos | De Selagem | Incêndio | Key-INC-31 | [ OST_Walls ] | null | [ 3E.62 ] | Walls and partitions that limit the spread of flames thanks to their fire resistance properties, designed specifically for this function.
32 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Passivos | De.Selagem | Shaft.CF | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Passivos | Selagem ao Fogo | Shaft corta-fogo | Shafts e passagens verticais projetados com selagem intumescente, dumpers antifumaça e barreiras corta-fogo em cada pavimento. | Pozos y pasadizos verticales diseñados con sellado intumescente, volcadores sin humo y barreras cortafuego en cada planta. | null | De Incêndio | Sistemas Passivos | De Selagem | Incêndio | Key-INC-32 | [ null ] | null | [ 3E.62 ] | Shafts and vertical passages designed with intumescent sealing, smoke-free dumpers and fire barriers on each floor.
33 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Combate | Sprinkler.Pendente | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Combate ao Fogo | Sprinkler Pendente | Sprinkler Pendente é um chuveiro automático instalado no teto com o jato de água para baixo. | El colgante de aspersores es una ducha automática instalada en el techo con el chorro de agua hacia abajo. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Combate | Incêndio | Key-INC-33 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | Sprinkler Pendant is an automatic shower installed on the ceiling with the water jet down.
34 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Combate | Sprinkler.Upright | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Combate ao Fogo | Sprinkler Upright | Sprinkler Upright é um chuveiro automático instalado em tubulação exposta abaixo do teto com o jato de água para cima. | El rociador vertical es una ducha automática instalada en tuberías expuestas bajo el techo con el chorro de agua hacia arriba. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Combate | Incêndio | Key-INC-34 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | Upright Sprinkler is an automatic shower installed in exposed piping below the ceiling with the water jet up.
35 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Combate | Sprinkler.Lateral | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Combate ao Fogo | Sprinkler Lateral | Sprinkler Lateral é um chuveiro automático instalado em paredes, ideal para corredores. | El rociador lateral es una ducha automática instalada en las paredes, ideal para pasillos. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Combate | Incêndio | Key-INC-35 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | Side Sprinkler is an automatic shower installed on walls, ideal for corridors.
36 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Detecção | Detector.Iônico | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Deteção de Fumaça | Detector de fumaça iônico | Detecta partículas muito pequenas de fumaça em incêndios de combustão rápida. | Detecta partículas muy pequeñas de humo en incendios de combustión rápida. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Detecção | Incêndio | Key-INC-36 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | Detects very small particles of smoke in fast-burning fires.
37 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Detecção | Detector.Óptico | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Deteção de Fumaça | Detector de fumaça óptico | Detecta fumaça por meio da dispersão da luz em uma câmara interna. Mais eficaz em incêndios de combustão lenta (fumaça densa). É o tipo mais comum em edifícios residenciais e comerciais. | Detecta el humo dispersando la luz en una cámara interna. Más efectivo en incendios latentes (humo denso). Es el tipo más común en edificios residenciales y comerciales. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Detecção | Incêndio | Key-INC-37 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | It detects smoke by scattering light in an internal chamber. Most effective on smoldering fires (dense smoke). It is the most common type in residential and commercial buildings.
38 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Detecção | Detector.Aspiração | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Deteção de Fumaça | Detector de fumaça por aspiração | Detecta usando uma rede de tubos que aspira continuamente o ar do ambiente. Detecta partículas muito pequenas, permitindo detecção precoce. Ideal para data centers, museus, bibliotecas e ambientes críticos. | Detecta el uso de una red de tuberías que succiona continuamente aire del entorno. Detecta partículas muy pequeñas, permitiendo una detección temprana. Ideal para centros de datos, museos, bibliotecas y entornos críticos. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Detecção | Incêndio | Key-INC-38 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | It detects using a network of pipes that continuously sucks in air from the environment. Detects very small particles, allowing early detection. Ideal for data centers, museums, libraries, and critical environments.
39 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Detecção | Detector.Lineal | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Deteção de Fumaça | Detector de fumaça lineal | Detecta graças a um feixe de luz (laser ou infravermelho) entre emissor e receptor. | Detecta gracias a un haz de luz (láser o infrarrojo) entre el emisor y el receptor. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Detecção | Incêndio | Key-INC-39 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | It detects thanks to a beam of light (laser or infrared) between emitter and receiver.
40 | Projeto | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De.Detecção | Detector.Combinado | null | null | null | null | null | De.Incêndio | Sistemas.Ativos | De Deteção de Fumaça | Detector de fumaça combinado | Detector que integra detecção de fumaça e calor no mesmo dispositivo. Aumenta a confiabilidade, sendo indicado para ambientes industriais ou com variações de temperatura. | Detector que integra detección de humo y calor en el mismo dispositivo. Aumenta la fiabilidad, estando indicado para entornos industriales o con variaciones de temperatura. | null | De Incêndio | Sistemas Ativos | De Detecção | Incêndio | Key-INC-40 | [ OST_Sprinklers : OST_PipingSystem : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting : OST_PipeCurves : OST_PipeConnections : OST_PipeFittingInsulation ]] | [ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting] | [ 3E.62 ] | Detector that integrates smoke and heat detection in the same device. Increases reliability, being indicated for industrial environments or with temperature variations.

## Disjunt
1 | Disjunta 1 | Disjunta 2 | Disjunta 3 | Disjunta 4 | Disjunta 5 | Disjunta 6 | Disjunta 7 | Disjunta 8 | Disjunta 9 | Disjunta 10 | Disjunta 11 | Disjunta 12 | Disjunta 13 | Disjunta 14 | Disjunta 15 | Disjunta 16 | Disjunta 17 | Disjunta 18 | Disjunta 19 | Disjunta 20
2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null

## Interop
0 | 0-Classe Ifc | 0-Categoria Equivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente
2 | null | null | null | null | null | null

## FatosIn
N° | Indivíduo | Classe | Fato | Val | Fato | Val | Fato (14) | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val
2 | CTI_Projeto_01 | Contêiner | null | null | descrição | "Indivíduo Conteiner Superior que representa Informações contidas no Projeto Específico 01" | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
3 | Sis_INC_01 | Sistema.Incêndio | é.dentro.de | CTI_Projeto_01 | descrição | "Indivíduo Conteiner que representa um sistema de Combate a Incêndio do projeto" | descrição | "Sistema de Incêndio 1 do Predio" | null | null | null | null | null | null | null | null | null | "[ OST_PipingSystem ]"
4 | Sis_INC_02 | Sistema.Incêndio | é.dentro.de | CTI_Projeto_01 | descrição | "Indivíduo Conteiner que representa um sistema de Combate a Incêndio do projeto" | descrição | "Sistema de Incêndio 2 do Predio" | null | null | null | null | null | null | null | null | null | "[ OST_PipingSystem ]"
5 | Sis_Ativo_01 | De.Combate | é.pertencente.a | Sis_INC_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting ]"
6 | Sis_Ativo_02 | De.Combate | é.pertencente.a | Sis_INC_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER : IfcPipeSegment : IfcPipeFitting ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers : OST_PipeSegments : OST_PipeFitting ]"
7 | SPK_ID_453908 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
8 | SPK_ID_453909 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
9 | SPK_ID_678250 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
10 | SPK_ID_678251 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
11 | SPK_ID_678252 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
12 | SPK_ID_678253 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
13 | SPK_ID_678254 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_01 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC01 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
14 | SPK_ID_678255 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
15 | SPK_ID_678256 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
16 | SPK_ID_678257 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
17 | SPK_ID_678258 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
18 | SPK_ID_678259 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
19 | SPK_ID_678260 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
20 | SPK_ID_678261 | Sprinkler.Pendente | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Sprinkler do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo de Extinção de Incêndio" | quem.fabricou | "Nome da empresa fabricante do produto." | quem.forneceu | "Nome da empresa vendedora do produto." | código.abnt | "[ 3E.62.04 ]" | classe.ifc | "[ IfcFireSuppressionTerminalSPRINKLER ]" | categoria.revit | "[ OST_Sprinklers ]"
21 | DET_ID_678221 | Detector.Óptico | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Detector de fumaça do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo para detecção de fumaça" | quem.fabricou | "Betta Sistemas Eletrônicos" | quem.forneceu | "Betta Sistemas Eletrônicos" | código.abnt | "[ 3E.62.20 ]" | classe.ifc | "[ IfcSensorSMOKESENSOR ]" | categoria.revit | "[ OST_FireProtection ]"
22 | DET_ID_678342 | Detector.Óptico | é.pertencente.a | Sis_Ativo_02 | descrição | "Instância de Detector de fumaça do sistema INC02 pode ser individualizado pelo ID de Revit ou pelo indentificador IfcGlobalId de IFC" | descrição | "Sistema Ativo para detecção de fumaça" | quem.fabricou | "Betta Sistemas Eletrônicos" | quem.forneceu | "Betta Sistemas Eletrônicos" | código.abnt | "[ 3E.62.20 ]" | classe.ifc | "[ IfcSensorSMOKESENSOR ]" | categoria.revit | "[ OST_FireProtection ]"