## Projeto
Chave | Valor | Idioma
OntologiaPrefixo | bim: | pt
OntologiaTema | Objetos_de_Sistema_Elétrica | pt
RaizClass | BIM | pt
RaizProp | BIMProp | pt
RaizData | BIMData | pt
URI | https://github.com/JLMenegotto/RepoOnto# | pt
Autor | Prof. José Luis Menegotto DEG/POLI/UFRJ | pt
Organização | Escola Politécnica da UFRJ | pt
NormaNúmero | - | pt
Edição | - | pt
ISBN | - | pt
NormaEscopo | - | pt
NormaReferência1 | - | pt
NormaReferência2 | - | pt
NormaReferência3 | - | pt
Observações | Objetos de Sistemas de Elétrica | pt
DataHora | 2026-08-09 12:28 | pt
Advertência1 | Algumas traduções podem precisar de revisão - Traducción al español incorporada | pt
Prédio | - | pt
Cidade | - | pt
Explicação | Formalizar elementos do projeto BIM. Objetos específicos de Sistemas de Elétrica | pt
Explicación | Formalizar elementos de proyecto BIM. Objetos específicos de Sistemas de Eléctrica | es
Explanation | Formalize elements of the BIM project. Specific Electrical Systems Objects | en

## Classes
0 | 00Raiz | 00Super Class 2 | 00Super Class 3 | 00Super Class 4 | 00Super Class 5 | EquivalentTo: Raiz Condições necessárias | EquivalentTo: Classe2 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe3 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe4 Condições necessárias | EquivalentTo: Classe5 Condições necessárias | Anotações de ajuda Classe 1 | Anotações de ajuda Classe 2 | Anotações de ajuda Classe 3 | Anotações de ajuda Classe 5 | 000 Tradução Classe 5 | 000 Traducción Classe 5 | Interop | Natureza | Especie | Tema | Disciplina | Key | CategoriaRvt | ClasseIfc | ABNT | 000 Translate Classe 5
2 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Contêiner | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Contêiner | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Definição do Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Instalações | Key-ELET-2 | null | null | [ 5I ] | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Project Definition.
3 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Espacial | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Espacial | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos Espaciais para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Instalações | Key-ELET-3 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Spatial Requirements for the Project.
4 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Mobiliário | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Mobiliário | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos Mobiliários para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Instalações | Key-ELET-4 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Furniture Requirements for the Project.
5 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Equipamento | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Equipamento | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos Equipamentos para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Instalações | Key-ELET-5 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Equipment Requirements for the Project.
6 | Conceitos | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito.Sistemas | null | null | null | null | null | Gestão | Informação | Contêineres | Requisito Sistemas | Define um contêiner de informação de acordo à norma NBR 19650-1. Requerimentos de Sistemas Prediais para o Projeto. | Define un contenedor de información de acuerdo con la norma NBR 19650-1. | null | Gestão | Informação | Contêineres | Instalações | Key-ELET-6 | null | null | null | Defines an information container in accordance with the NBR 19650-1 standard. Building Systems Requirements for the Project.
7 | Conceitos | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Iluminação | Circuito.Luz.Geral | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas de Iluminação | Circuito.Luz.Geral | Sistema Elétrico de Iluminação | Sistema Eléctrico de Iluminación | null | Eletrotécnica | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Iluminação | Instalações | Key-ELET-7 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemLIGHTING ] | [ 3E.26 ] | Electrical Lighting System
8 | Conceitos | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Iluminação | Circuito.Luz.Emergência | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas de Iluminação | Circuito.Luz.Emergência | Sistema Elétrico de Iluminação | Sistema Eléctrico de Iluminación | null | Eletrotécnica | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Iluminação | Instalações | Key-ELET-8 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemLIGHTING ] | [ 3E.26 ] | Electrical Lighting System
9 | Conceitos | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Força | Circuito.Elétrico.Geral | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas de Força | Circuito.Elétrico.Geral | Sistema Elétrico | Sistema Eléctrico | null | Eletrotécnica | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Força | Instalações | Key-ELET-9 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemELECTRICAL ] | [ 3E.26 ] | Electrical System
10 | Conceitos | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Força | Circuito.Elétrico.Força | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas de Força | Circuito.Elétrico.Força | Sistema Elétrico de Força | Sistema Eléctrico de Fuerza | null | Eletrotécnica | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Força | Instalações | Key-ELET-10 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemELECTRICAL ] | [ 3E.26 ] | Electric Power System
11 | Conceitos | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Força | Circuito.Elétrico.Solar | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Sistemas.Elétricos | Sistemas de Força | Circuito.Elétrico.Solar | Sistema Elétrico de Geração Solar | Sistema Eléctrico de Generación Solar | null | Eletrotécnica | Sistemas.Elétricos | Sistemas.de.Força | Instalações | Key-ELET-11 | [ OST_SwitchSystem ] | [ IfcDistributionSystemELECTRICAL ] | [ 3E.26 ] | Solar Generation Electric System
12 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Medidores | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Medidores | Localizaçção dos medidores de energia elétrica | Local de los medidores de energía eléctrica | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-12 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | Location of electricity meters
13 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.Geral.BT | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.Geral.BT | QGBT - Recebe a alimentação da rede e distribui para quadros menores. | QGBT - Recibe energía de la red y la distribuye a cuadros menores | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-13 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | QGBT - Receives power from the grid and distributes it to smaller boards.
14 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Circuitos | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Circuitos | QDC - Distribui energia para circuitos finais de iluminação, tomadas, ar-condicionado | QDC - Distribuye la energía a los circuitos finales de iluminación, enchufes y aire acondicionado | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-14 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoardDISTRIBUTIONBOARD ] | [ 3E.26 ] | QDC - Distributes power to final lighting circuits, outlets, air conditioning
15 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Transferência | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Transferência | QTA - Faz a transferência automática de comutação entre a rede urbana e o gerador predial para garantir serviços críticos | QTA - Cambia automáticamente entre la red urbana y el generador del edificio para garantizar servicios críticos | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-15 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | QTA - Automatically switches between the urban grid and the building generator to ensure critical services
16 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Comando | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Comando | QDCC - Quadro de Comando e Controle com dispositivos de automação, relés, CLPs, contatoras e temporizadores | QDCC - Cuadro de mando y control con dispositivos de automatización, relés, PLCs, contactores y temporizadores | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-16 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | QDCC - Command and Control Panel with automation devices, relays, PLCs, contactors and timers
17 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Força | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Força | QDF - Alimenta cargas de potência de motores, compressores, bombas | QDF - Alimenta cargas de potencia de motores, compresores, bombas | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-17 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | QDF - Powers power loads of motors, compressors, pumps
18 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Serviços | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Serviços | QSP - Quadro de serviços prediais como comandos de bombas, iluminação de áreas comuns, portões, etc. | QSP - Cuadro de servicios del edificio como controles de bombas, iluminación de áreas comunes, puertas, etc. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-18 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoardMOTORCONTROLCENTRE ] | [ 3E.26 ] | QSP - Building services such as pump controls, lighting of common areas, gates, etc.
19 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.Photovoltáico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.Photovoltáico | QSOL - Quadro com elementos de sistemas photovoltáicos | QSOL - Cuadro de sistemas fotovoltaicos | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-19 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | QSOL - Photovoltaic system panel
20 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Quadro.de.Iluminação | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Quadros Elétricos | Quadro.de.Iluminação | QL - Quadro de Iluminação geral ou de emergência | QL - Cuadro de iluminación general o de emergencia | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Quadros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-20 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | QL - General or Emergency Lighting Panel
21 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Caixa.de.Passagem | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas Elétricas | Caixa.de.Passagem | Caixa de Passagem | Caja de pasaje | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Instalações | Key-ELET-21 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | Junction Box
22 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Caixa.de.Derivação | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas Elétricas | Caixa.de.Derivação | Caixa de Derivação | Caja de derivación | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Instalações | Key-ELET-22 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcElectricDistributionBoard ] | [ 3E.26 ] | Junction Box
23 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Caixa.de.Interruptor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas Elétricas | Caixa.de.Interruptor | Caixa de Interruptor | Caja de interruptores | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Instalações | Key-ELET-23 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutlet ] | [ 3E.26 ] | Switch Box
24 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Caixa.de.Tomada | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Caixas Elétricas | Caixa.de.Tomada | Caixa de Tomada | Caja de Tomacorriente | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Caixas.Elétricas | Instalações | Key-ELET-24 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutlet ] | [ 3E.26 ] | Socket Box
25 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.Elétrica | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.Elétrica | Tomada é um dispositivo instalado num ponto para receber um ou mais plugues inseridos. | El enchufe es un dispositivo instalado en un punto para recibir uno o más enchufes insertados. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-25 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutlet ] | [ 3E.26 ] | Socket is a device installed at a point to receive one or more inserted plugs.
26 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.AudioVisual | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.AudioVisual | Tomada ou conector usada para um áudio ou dispositivo visual. | Un conector o toma que se utiliza para un dispositivo de audio o visual. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-26 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutletAUDIOVISUALOUTLET ] | [ 3E.26 ] | A jack or connector used for an audio or visual device.
27 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Telecomunicação | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Telecomunicação | Tomada ou conector usada para equipamentos de comunicação de conexão. | Zócalo o conector utilizado para conectar equipos de comunicación. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-27 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutletCOMMUNICATIONSOUTLET ] | [ 3E.26 ] | Socket or connector used for connecting communication equipment.
28 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Dados | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Dados | Tomada ou conector para dados usada para conectar equipamentos de comunicações de dados. | Un conector o toma de datos que se utiliza para conectar equipos de comunicaciones de datos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-28 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutletDATAOUTLET ] | [ 3E.26 ] | A data jack or connector used to connect data communications equipment.
29 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Potência | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Potência | Tomada ou conector usada para dispositivos elétricos que requerem energia. | Toma de corriente o conector utilizado para dispositivos eléctricos que requieren energía. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-29 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutletPOWEROUTLET ] | [ 3E.26 ] | Outlet or connector used for electrical devices that require power.
30 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Telefone | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Telefone | Tomada usada para conectar equipamentos de comunicações telefônicas. | Enchufe utilizado para conectar equipos de comunicaciones telefónicas. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-30 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcOutletTELEPHONEOUTLET ] | [ 3E.26 ] | Socket used to connect telephone communications equipment.
31 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Rede | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Tomada.de.Rede | Porta fornece os meios para um elemento se conectar a outros elementos. | Proporciona los medios para que un elemento se conecte con otros elementos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Tomadas | Instalações | Key-ELET-31 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcPort ] | [ 3E.26 ] | Port provides the means for an element to connect to other elements.
32 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Simples | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Simples | Interruptor Simples de uma tecla | El enchufe es un dispositivo instalado en un punto para recibir uno o más enchufes insertados. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-32 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | Socket is a device installed at a point to receive one or more inserted plugs.
33 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Duplo | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Duplo | Interruptor Duplo | Un conector o toma que se utiliza para un dispositivo de audio o visual. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-33 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | A jack or connector used for an audio or visual device.
34 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Tripo | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Tripo | Interruptor Tripo | Un conector o toma que se utiliza para un dispositivo de audio o visual. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-34 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | A jack or connector used for an audio or visual device.
35 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Paralelo.3W | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Paralelo.3W | Interruptor Paralelo three‑way | El enchufe es un dispositivo instalado en un punto para recibir uno o más enchufes insertados. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-35 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | Socket is a device installed at a point to receive one or more inserted plugs.
36 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Paralelo.4W | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Paralelo.4W | Interruptor Paralelo four‑way | El enchufe es un dispositivo instalado en un punto para recibir uno o más enchufes insertados. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-36 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | Socket is a device installed at a point to receive one or more inserted plugs.
37 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Dimmer | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Dimmer | Interruptor Dimmer | Un conector o toma que se utiliza para un dispositivo de audio o visual. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-37 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | A jack or connector used for an audio or visual device.
38 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Botão | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Interruptor.Botão | Interruptor Botão | Un conector o toma que se utiliza para un dispositivo de audio o visual. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Interruptores | Instalações | Key-ELET-38 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcSwitchingDevice ] | [ 3E.26.16.02 ] | A jack or connector used for an audio or visual device.
39 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Calha | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Calha | Segmentos de portador de cabo é um segmentos de fluxo usado especificamente para transportar e suportar cabeamento. | Los segmentos de portadores de cable son un segmento de flujo que se utiliza específicamente para transportar y soportar el cableado. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-39 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegment ] | [ 3E.26 ] | Cable carrier segments is a flow segment used specifically to carry and support cabling.
40 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Suporte | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Suporte | Suporte de cabo é um suporte de cabo horizontal fixado em apenas uma extremidade, espaçado em intervalos. | El soporte de cable es un soporte de cable horizontal fijado en un solo extremo, espaciado a intervalos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-40 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentCABLEBRACKET ] | [ 3E.26 ] | Cable holder is a horizontal cable holder fixed at only one end, spaced at intervals.
41 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Leito.de.Cabos | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Leito.de.Cabos | Segmentos de portador aberto no qual os cabos são transportados numa estrutura de escada. | Segmentos de soporte abiertos en los que los cables se transportan en una estructura de escalera. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-41 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentCABLELADDERSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Open carrier segments in which cables are transported on a ladder structure.
42 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Bandeja.de.Cabos | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Bandeja.de.Cabos | Segmentos de portadora (normalmente) aberto no qual os cabos são colocados. | Segmentos portadores (generalmente) abiertos en los que se colocan los cables. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-42 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentCABLETRAYSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Carrier segments (usually) open in which cables are placed.
43 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.EletroCalha | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.EletroCalha | Segmentos portador fechado com um ou mais compartimentos nos quais os cabos são colocados. | Segmentos de portadora cerrados con uno o más compartimentos en los que se colocan los cables. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-43 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentCABLETRUNKINGSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Closed carrier segments with one or more compartments in which the cables are placed.
44 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Catenária | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Catenária | Fio de catenária é um fio longitudinal que suporta os fios de contato ranhurados diretamente ou individualmente. | El alambre de catenaria es un alambre longitudinal que soporta los alambres de contacto ranurados directa o individualmente. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-44 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentCATENARYWIRE ] | [ 3E.26 ] | Catenary wire is a longitudinal wire that supports the grooved contact wires directly or individually.
45 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Conduíte | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Conduíte | Segmentos tubular fechado através do qual os cabos são puxados. | Segmentos tubulares cerrados a través de los cuales se tiran los cables. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-45 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentCONDUITSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Enclosed tubular segments through which the cables are pulled.
46 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Segmento.de.Descida | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Segmentos | Segmento.de.Descida | Conta-gotas é um transportador de cabo usado para suspender o cabo de outro cabo. | El cuentagotas es un portador de cable que se utiliza para suspender el cable de otro cable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Segmentos | Instalações | Key-ELET-46 | [ OST_CableTray , OST_CableTrayCenterLine , OST_CableTrayDrop , OST_CableTrayRiseDrop , OST_CableTrayRun ] | [ IfcCableCarrierSegmentDROPPER ] | [ 3E.26 ] | Dropper is a cable carrier used to suspend the cable from another cable.
47 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos | Conexão de suporte de cabo é conexão que é colocado na junção ou transição no sistema de suporte de cabo. | La conexión de soporte de cable es la conexión que se coloca en la unión o transición en el sistema de soporte de cable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-47 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFitting ] | [ 3E.26 ] | Cable holder connection is connection that is placed at the junction or transition in the cable support system.
48 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Curva | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Curva | Acessório que altera a rota do transportador de cabos. | Accesorio que cambia la ruta del portador de cable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-48 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingBEND ] | [ 3E.26 ] | Accessory that changes the route of the cable carrier.
49 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Conector | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Conector | Conector, normalmente usado para unir duas portas dentro de sistema de distribuição de fluxo. | Conector, generalmente utilizado para unir dos puertos dentro del sistema de distribución de flujo. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-49 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingCONNECTOR ] | [ 3E.26 ] | Connector, usually used to join two ports within flow distribution system.
50 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Cruzeta | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Cruzeta | Conexão no qual dois ramais são retirados da rota principal do transportador de cabos simultaneamente. | Conexión en la que se retiran simultáneamente dos ramales de la ruta principal del transportador de cable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-50 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingCROSS ] | [ 3E.26 ] | Connection in which two branches are removed from the main route of the cable conveyor simultaneously.
51 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Junção | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Junção | Conexão com normalmente mais de duas portas usado para redistribuir o fluxo entre as portas. | Conexión a normalmente más de dos puertos utilizados para redistribuir el flujo entre puertos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-51 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingJUNCTION ] | [ 3E.26 ] | Connection to normally more than two ports used to redistribute flow between ports.
52 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Redução | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Redução | Conexão que altera o tamanho físico da rota principal do transportador de cabo. | Conexión que cambia el tamaño físico de la ruta principal del portador de cable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-52 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingREDUCER ] | [ 3E.26 ] | Connection that changes the physical size of the cable carrier's main route.
53 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Te | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Te | Conexão no qual um ramal é retirado da rota principal do transportador de cabo. | Conexión en la que se retira un ramal de la ruta principal del portador de cable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-53 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingTEE ] | [ 3E.26 ] | Connection in which a branch is removed from the main route of the cable carrier.
54 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Conexão.de.Condutos.Transição | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos Conexões | Conexão.de.Condutos.Transição | Conexão com normalmente duas portas com formas ou tamanhos diferentes. | Conexión normalmente con dos puertos con diferentes formas o tamaños. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Condutos.Conexões | Instalações | Key-ELET-54 | [ OST_CableTrayFitting , OST_CableTrayFittingCenterLine ] | [ IfcCableCarrierFittingTRANSITION ] | [ 3E.26 ] | Connection with normally two ports with different shapes or sizes.
55 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Segmento.de.Cabo | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Segmentos | Segmento.de.Cabo | Segmentos de cabo é um segmentos de fluxo usado para transportar energia elétrica, dados ou sinais. | Los segmentos de cable son segmentos de flujo que se utilizan para transportar energía eléctrica, datos o señales. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Instalações | Key-ELET-55 | [ OST_Cable , OST_Conduit , OST_ConduitCenterLine , OST_ConduitDrop , OST_ConduitRiseDrop , OST_ConduitRun ] | [ IfcCableSegment ] | [ 3E.26 ] | Cable segments are a flow segments used to carry electrical power, data, or signals.
56 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Segmento.de.Condutor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Segmentos | Segmento.de.Condutor | Único elemento linear dentro de um cabo ou um fio exposto (como para aterramento). | Un solo elemento lineal dentro de un cable o un cable expuesto (como para la conexión a tierra). | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Instalações | Key-ELET-56 | [ OST_Cable , OST_Conduit , OST_ConduitCenterLine , OST_ConduitDrop , OST_ConduitRiseDrop , OST_ConduitRun ] | [ IfcCableSegmentCONDUCTORSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | A single linear element within a cable or an exposed wire (such as for grounding).
57 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Segmento.de.Cabo.Fibra | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Segmentos | Segmento.de.Cabo.Fibra | Segmentos de fibra é uma fibra óptica individual usada em sistemas de telecomunicações para transmitir dados. | Los segmentos de fibra son una fibra óptica individual utilizada en los sistemas de telecomunicaciones para transmitir datos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Instalações | Key-ELET-57 | [ OST_Cable , OST_Conduit , OST_ConduitCenterLine , OST_ConduitDrop , OST_ConduitRiseDrop , OST_ConduitRun ] | [ IfcCableSegmentFIBERSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Fiber segments is an individual optical fiber used in telecommunications systems to transmit data.
58 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Segmento.de.Cabo.Óptico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Segmentos | Segmento.de.Cabo.Óptico | Segmentos de cabo óptico é um segmentos de cabo que contém um número variável de segmentos de fibra. | Los segmentos de cable óptico son un segmento de cable que contiene un número variable de segmentos de fibra. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Instalações | Key-ELET-58 | [ OST_Cable , OST_Conduit , OST_ConduitCenterLine , OST_ConduitDrop , OST_ConduitRiseDrop , OST_ConduitRun ] | [ IfcCableSegmentosPTICALCABLESEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Optical cable segments is a cable segment that contains a variable number of fiber segments.
59 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Segmento.de.Cabo.de.Par.Trançado | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Segmentos | Segmento.de.Cabo.de.Par.Trançado | Par de condutores contidos num cabo de cobre. | Par de conductores contenidos en un cable de cobre. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Segmentos | Instalações | Key-ELET-59 | [ OST_Cable , OST_Conduit , OST_ConduitCenterLine , OST_ConduitDrop , OST_ConduitRiseDrop , OST_ConduitRun ] | [ IfcCableSegmentWIREPAIRSEGMENT ] | [ 3E.26 ] | Pair of conductors contained in a copper cable.
60 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo | Acessório de cabo é uma peça colocada numa junção, transição ou terminação num sistema. | Un accesorio de cable es una pieza colocada en una unión, transición o terminación en un sistema. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-60 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFitting ] | [ 3E.26 ] | A cable accessory is a part placed at a junction, transition, or termination in a system.
61 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo.Conetor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo.Conetor | Acessório que une dois segmentoss de cabo do mesmo tipo de conector (embora potencialmente diferentes. | Accesorio que une dos segmentos de cable del mismo tipo de conector (aunque potencialmente diferentes. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-61 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFittingCONNECTOR ] | [ 3E.26 ] | Accessory that joins two cable segments of the same connector type (although potentially different.
62 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo.Entrada | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo.Entrada | Conexão que inicia um segmentos de cabo num elemento não elétrico, como uma braçadeira de aterramento conectada. | Una conexión que inicia un segmento de cable en un elemento no eléctrico, como una abrazadera de tierra conectada. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-62 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFittingENTRY ] | [ 3E.26 ] | A connection that initiates a cable segment on a non-electrical element, such as a connected ground clamp.
63 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo.Saída | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo.Saída | Conexão que termina um segmentos de cabo num elemento não elétrico, como uma braçadeira de aterramento conectada. | Una conexión que termina un segmento de cable en un elemento no eléctrico, como una abrazadera de tierra conectada. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-63 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFittingEXIT ] | [ 3E.26 ] | A connection that terminates a cable segment in a non-electrical element, such as a connected ground clamp.
64 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo.Divisor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo.Divisor | Fan out é uma conexão de cabo especial que fornece uma transição segura de unidades de cabo multifibra. | La salida en abanico es una conexión de cable especial que proporciona una transición segura desde unidades de cable multifibra. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-64 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFittingFANOUT ] | [ 3E.26 ] | Fan out is a special cable connection that provides a safe transition from multi-fiber cable units.
65 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo.Junção | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo.Junção | Acessório que une três ou mais segmentoss de tipos de conectores arbitrários para divisão de sinal. | Accesorio que une tres o más segmentos de tipos de conectores arbitrarios para la división de señales. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-65 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFittingJUNCTION ] | [ 3E.26 ] | Accessory that joins three or more segments of arbitrary connector types for signal splitting.
66 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Conexão.de.Cabo.Transição | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento Conexões | Conexão.de.Cabo.Transição | Acessório que une dois segmentoss de cabo de diferentes tipos de conectores. | Accesorio que une dos segmentos de cable de diferentes tipos de conectores. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Cabeamento.Conexões | Instalações | Key-ELET-66 | [ OST_ConduitFitting , OST_ConduitFittingCenterLine ] | [ IfcCableFittingTRANSITION ] | [ 3E.26 ] | Accessory that joins two cable segments of different types of connectors.
67 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Aparelho.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Aparelho.Elétrico | Aparelho alimentado com energia elétrica | Electrodoméstico alimentado por electricidad | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-67 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricAppliance ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical Appliances
68 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Micro.Ondas | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Micro.Ondas | Micro‑ondas | Microondas | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-68 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceMICROWAVE ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical microwave
69 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Fogão.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Fogão.Elétrico | Fogão elétrico | Cocina eléctrica | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-69 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceELECTRICCOOKER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical cooker
70 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Processador.Alimento | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Processador.Alimento | Processador de alimentos / máquina de cozinha | Procesador de alimentos / Máquina de cocina | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-70 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceKITCHENMACHINE ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical kitchen machine
71 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Aquecedor.de.Água | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Aquecedor.de.Água | Aquecedor de água independente | Calentador de agua independiente | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-71 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFREESTANDINGWATERHEATER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical freestanding water heater
72 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Aquecedor.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Aquecedor.Elétrico | Aquecedor elétrico independente | Calefactor eléctrico independiente | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-72 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFREESTANDINGELECTRICHEATER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical freestanding heater
73 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Ventilador.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Ventilador.Elétrico | Ventilador independente | Aficionado independiente | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-73 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFREESTANDINGFAN ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical freestanding fan
74 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Bebedouro | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Bebedouro | Bebedouro independente | Fuente de agua potable independiente | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-74 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFREESTANDINGWATERCOOLER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical freestanding water cooler
75 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Geladeira | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Geladeira | Geladeira | Freezer | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-75 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceREFRIGERATOR ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical refrigerator
76 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Freezer.Laboratorial | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Freezer.Laboratorial | Freezer especial para pesquisas biológicas usado em salas frias | Freezer especial para investigación biológica utilizado en cámaras frías | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-76 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFREEZER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical freezer
77 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Freezer | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Freezer | Freezer doméstico | Freezer doméstico | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-77 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFREEZER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical freezer
78 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Geladeira.e.Freezer | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Geladeira.e.Freezer | Geladeira com freezer | Heladera com freezer | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-78 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceFRIDGE_FREEZER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical fridge_freezer
79 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Secador.de.Mãos | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Secador.de.Mãos | Secador de mãos | Secador de manos | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-79 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceHANDDRYER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical handdryer
80 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Fotocopiadora | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Fotocopiadora | Fotocopiadora | Fotocopiadora | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-80 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricAppliancePHOTOCOPIER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical photocopier
81 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Máquina.Expendedora | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Máquina.Expendedora | Máquina de venda automática | Máquina expendedora | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-81 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceVENDINGMACHINE ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical vending machine
82 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Máquina.Lava.Louça | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Máquina.Lava.Louça | Máquina de Lavar Louças | Máquina Lavavajillas | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-82 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceDISHWASHER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical dish washer
83 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Máquina.Lava.Roupa | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Máquina.Lava.Roupa | Máquina de Lavar Roupas | Máquina Lavadora | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-83 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceWASHINGMACHINE ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical washing machine
84 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Máquina.Seca.Roupa | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Aparelhos Elétricos | Máquina.Seca.Roupa | Máquina de Secar Roupas | Máquina Secadora de ropa | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Aparelhos.Elétricos | Instalações | Key-ELET-84 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricApplianceTUMBLEDRYER ] | [ 3E.56.06 ] | Electrical tumble dryer
85 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.Elétrica | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.Elétrica | Bomba Elétrica | Bomba Eléctrica | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-85 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPump ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump
86 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.Circuladora | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.Circuladora | Bomba Circuladora | Bomba Circuladora | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-86 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpCIRCULATOR ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump of Circulator
87 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.de.Sucção | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.de.Sucção | Bomba de Sucção | Bomba de Succión | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-87 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpENDSUCTION ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump of endsuction
88 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.Carcaça.Bipartida | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.Carcaça.Bipartida | Bomba de Carcaça Bipartida | Bomba de Casco Bipartida | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-88 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpSPLITCASE ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump of splitcase
89 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.Submersível | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.Submersível | Bomba Submersível | Bomba Sumergible | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-89 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpSUBMERSIBLEPUMP ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump submersible
90 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.de.Drenagem | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.de.Drenagem | Bomba de Drenagem | Bomba de Drenaje | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-90 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpSUMPPUMP ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump of sump
91 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.Vertical.Alinhada | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.Vertical.Alinhada | Bomba Vertical Alinhada | Bomba Vertical Aliñada | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-91 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpVERTICALINLINE ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump of vertical in line
92 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Bomba.de.Turbina.Vertical | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Bomba.de.Turbina.Vertical | Bomba de Turbina Vertical | Bomba de Turbina Vertical | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-92 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcPumpVERTICALTURBINE ] | [ 3E.26 ] | Electrical Pump vertical turbine
93 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Motor.Eléctrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Motor.Eléctrico | Motor elétrico é um motor que é uma máquina para converter energia elétrica em energia mecânica. | El motor eléctrico es un motor que es una máquina para convertir la energía eléctrica en energía mecánica. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-93 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricMotor ] | [ 3E.26 ] | Electric motor is a motor that is a machine for converting electrical energy into mechanical energy.
94 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Motor.Eléctrico.DC | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Motor.Eléctrico.DC | Motor que usa energia de corrente contínua (CC) gerada ou retificada. | Motor que utiliza energía de corriente continua (CC) generada o rectificada. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-94 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricMotorDC ] | [ 3E.26 ] | Motor that uses direct current (DC) power generated or rectified.
95 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Motor.Eléctrico.Assíncrono | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Motor.Eléctrico.Assíncrono | Motor de corrente alternada no qual o enrolamento primário num membro (geralmente o estator). | Motor de corriente alterna en el que el devanado primario en un miembro (generalmente el estator). | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-95 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricMotorINDUCTION ] | [ 3E.26 ] | Alternating current motor in which the primary winding on a member (usually the stator).
96 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Motor.Eléctrico.Trifásico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Motor.Eléctrico.Trifásico | Motor de indução bifásico ou trifásico no qual os enrolamentos, um para cada fase, são divididos uniformemente. | Motor de inducción bifásico o trifásico en el que los devanados, uno para cada fase, se dividen uniformemente. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-96 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricMotorPOLYPHASE ] | [ 3E.26 ] | Two-phase or three-phase induction motor in which the windings, one for each phase, are evenly divided.
97 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Motor.Eléctrico.Síncrono.de.Relutância | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Motor.Eléctrico.Síncrono.de.Relutância | Motor síncrono com um design especial de rotor que alinha diretamente o rotor com o rotor rotativo. | Motor síncrono con un diseño de rotor especial que alinea directamente el rotor con el rotor giratorio. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-97 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricMotorRELUCTANCESYNCHRONOUS ] | [ 3E.26 ] | Synchronous motor with a special rotor design that directly aligns the rotor with the rotating rotor.
98 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Motor.Eléctrico.Síncrono | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força Motriz Elétrica | Motor.Eléctrico.Síncrono | Motor que opera a uma velocidade constante até a carga total. | Motor que funciona a una velocidad constante hasta plena carga. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Força.Motriz.Elétrica | Instalações | Key-ELET-98 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricMotorSYNCHRONOUS ] | [ 3E.26 ] | Motor that operates at a constant speed until full load.
99 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Bateria | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Bateria | Armazena energia na forma química para que possa ser liberada como energia elétrica. | Almacena energía en forma química para que pueda liberarse como energía eléctrica. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-99 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceBATTERY ] | [ 3E.26 ] | It stores energy in chemical form so that it can be released as electrical energy.
100 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Capacitor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Capacitor | Armazena carga elétrica quando uma fonte de alimentação externa está presente. | Almacena carga eléctrica cuando hay una fuente de alimentación externa. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-100 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceCAPACITOR ] | [ 3E.26 ] | It stores electrical charge when an external power supply is present.
101 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Banco.de.Capacitores | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Banco.de.Capacitores | Armazena energia elétrica quando uma fonte de alimentação externa. | Almacena energía eléctrica cuando es una fuente externa de alimentación. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-101 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceCAPACITORBANK ] | [ 3E.26 ] | It stores electrical energy when an external power supply.
102 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Compensador | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Compensador | Fixar ou ajustar o parâmetro de energia elétrica, como perda de tensão ou potência. | Corrija o ajusta el parámetro de potencia eléctrica, como el voltaje o la pérdida de energía. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-102 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceCOMPENSATOR ] | [ 3E.26 ] | Fix or adjust the electrical power parameter, such as voltage or power loss.
103 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Filtro.Harmônico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Filtro.Harmônico | Injeta constantemente correntes que correspondem precisamente aos componentes harmônicos desenhados. | Inyecta constantemente corrientes que corresponden exactamente a los componentes armónicos diseñados. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-103 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceHARMONICFILTER ] | [ 3E.26 ] | It constantly injects currents that precisely correspond to the designed harmonic components.
104 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Indutor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Indutor | Usado em circuitos ou sistemas de potência devido à sua indutância, atuando como um componente de elétrica. | Utilizado en circuitos o sistemas eléctricos debido a su inductancia, actuando como componente eléctrico. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-104 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceINDUCTOR ] | [ 3E.26 ] | Used in circuits or power systems due to its inductance, acting as a component of electrical.
105 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Banco.de.Indutores | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Banco.de.Indutores | Armazena energia elétrica num campo magnético usando a propriedade elétrica de indutância. | Almacena energía eléctrica en un campo magnético utilizando la propiedad eléctrica de inductancia. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-105 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceINDUCTORBANK ] | [ 3E.26 ] | It stores electrical energy in a magnetic field using the electrical property of inductance.
106 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Recarga | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | Recarga | Recarregador ou carregador de bateria é um dispositivo usado para colocar energia numa célula secundária ou recarregável. | Un cargador de baterías es un dispositivo utilizado para suministrar energía a una celda secundaria o recargable. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-106 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceRECHARGER ] | [ 3E.26 ] | A battery charger is a device used to put power into a secondary or rechargeable cell.
107 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | UPS | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Baterias Elétricas | UPS | Fornece uma fonte alternativa de fonte de alimentação por tempo limitado em caso de falha. | Proporciona una fuente de alimentación alternativa por un tiempo limitado en caso de fallo. | null | Eletrotécnica | Elementos.Elétricos | Baterias.Elétricas | Instalações | Key-ELET-107 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcElectricFlowStorageDeviceUPS ] | [ 3E.26 ] | Provides an alternative power supply for a limited time in the event of a failure.
108 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Fusível | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Fusível | Dispositivo que abrirá eletricamente o circuito após um período de fluxo de corrente anormal e prolongado. | Un dispositivo que abrirá eléctricamente el circuito después de un período de flujo de corriente anormal y prolongado. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-108 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceFUSEDISCONNECTOR ] | [ 3E.26 ] | A device that will electrically open the circuit after a period of abnormal and prolonged current flow.
109 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disjuntor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disjuntor | Dispositivo de proteção interrompe um circuito elétrico quando uma corrente elétrica declarada. | El dispositivo de protección interrumpe un circuito eléctrico cuando se declara una corriente eléctrica. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-109 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDevice ] | [ 3E.26 ] | An electrical protection device
110 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disjuntor.de.Circuito | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disjuntor.de.Circuito | Dispositivo de comutação mecânica capaz de fazer, transportar e interromper correntes sob circui normal. | Dispositivo mecánico de conmutación capaz de producir, transportar e interrumpir corrientes en circulación normal. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-110 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceCIRCUITBREAKER ] | [ 3E.26 ] | A mechanical switching device capable of making, transporting and interrupting currents under normal circulation.
111 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disjuntor.de.Fuga.Terra | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disjuntor.de.Fuga.Terra | Dispositivo que abre, fecha ou isola um circuito e tem proteção contra curto-circuito. | Un dispositivo que abre, cierra o aísla un circuito y tiene protección contra cortocircuitos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-111 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceEARTHLEAKAGECIRCUITBREAKER ] | [ 3E.26 ] | A device that opens, closes, or isolates a circuit and has short-circuit protection.
112 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disjuntor.de.Falha.AntiArco | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disjuntor.de.Falha.AntiArco | Dispositivo anti-arco é um equipamento que impede o arco elétrico. | El dispositivo antiarco es un equipo que evita el arco eléctrico. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-112 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceANTI_ARCING_DEVICE ] | [ 3E.26 ] | Anti-arc device is a piece of equipment that prevents electric arcing.
113 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disjuntor.Diferencial.Residual | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disjuntor.Diferencial.Residual | Dispositivo que abre, fecha ou isola um circuito e tem proteção contra curto-circuito e sobrecarga. | Un dispositivo que abre, cierra o aísla un circuito y tiene protección contra cortocircuitos y sobrecargas. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-113 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceRESIDUALCURRENTCIRCUITBREAKER ] | [ 3E.26 ] | A device that opens, closes, or isolates a circuit and has short-circuit and overload protection.
114 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Centelhador | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Centelhador | Centelhador é um dispositivo usado para conectar um circuito à terra em caso de falha em circuitos energizados. | Un espacio de chispa es un dispositivo utilizado para conectar un circuito a tierra en caso de una falla en circuitos activos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-114 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceSPARKGAP ] | [ 3E.26 ] | A spark gap is a device used to connect a circuit to earth in the event of a fault in live circuits.
115 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Interruptor.de.Aterramento | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Interruptor.de.Aterramento | Dispositivo de segurança usado para abrir ou fechar um circuito quando não há corrente. | Un dispositivo de seguridad utilizado para abrir o cerrar un circuito cuando no hay corriente. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-115 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceEARTHINGSWITCH ] | [ 3E.26 ] | A safety device used to open or close a circuit when there is no current.
116 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Interruptor.Diferencial.Residual | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Interruptor.Diferencial.Residual | Dispositivo que abre, fecha ou isola um circuito e não tem proteção contra curto-circuito ou sobrecarga. | Un dispositivo que abre, cierra o aísla un circuito y no tiene protección contra cortocircuitos o sobrecargas. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-116 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceRESIDUALCURRENTSWITCH ] | [ 3E.26 ] | A device that opens, closes, or isolates a circuit and has no protection against short circuit or overload.
117 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disparador.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disparador.Elétrico | Unidade de disparo de dispositivo de proteção interrompe um circuito elétrico numa unidade de interrupção separada. | La unidad de disparo del dispositivo de protección interrumpe un circuito eléctrico en una unidad de interrupción separada. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-117 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceTrippingUnit ] | [ 3E.26 ] | Protective device tripping unit interrupts an electrical circuit in a separate interrupting unit.
118 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disparador.Eletromagnético | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disparador.Eletromagnético | Unidade de disparo ativada por ação eletromagnética. | Unidad de disparo activada por acción electromagnética. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-118 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceTrippingUnitELECTROMAGNETIC ] | [ 3E.26 ] | Trigger unit activated by electromagnetic action.
119 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disparador.Eletrônico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disparador.Eletrônico | Unidade de disparo ativada por ação eletrônica. | Unidad de disparo activada por acción electrónica. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-119 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceTrippingUnitELECTRONIC ] | [ 3E.26 ] | Trigger unit activated by electronic action.
120 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disparador.de.Corrente.Residual | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disparador.de.Corrente.Residual | Unidade de disparo ativada pela detecção de corrente residual. | Unidad de disparo activada por detección de corriente residual. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-120 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceTrippingUnitRESIDUALCURRENT ] | [ 3E.26 ] | Trigger unit activated by residual current detection.
121 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Disparador.Térmico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Disparador.Térmico | Unidade de disparo ativada por ação térmica. | Unidad de disparo activado térmicamente. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-121 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceTrippingUnitTHERMAL ] | [ 3E.26 ] | Thermal-activated trigger unit.
122 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Varistor | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Varistor | Dispositivo de proteção contra surtos de alta tensão. | Dispositivo de protección contra sobretensiones de alto voltaje. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-122 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceVARISTOR ] | [ 3E.26 ] | High voltage surge protection device.
123 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Limitador.de.Tensão | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção Elétrica | Limitador.de.Tensão | Limitador de voltagem é um equipamento que impede a sobrecarga de tensão. | El limitador de voltaje es un equipo que evita la sobrecarga de voltaje. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Proteção.Elétrica | Instalações | Key-ELET-123 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcProtectiveDeviceVOLTAGELIMITER ] | [ 3E.26 ] | Voltage limiter is a piece of equipment that prevents voltage overload.
124 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Gerador.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Elétrica | Gerador.Elétrico | Gerador elétrico é um motor que é uma máquina para converter energia mecânica em elétrica. | Un generador eléctrico es un motor que es una máquina para convertir la energía mecánica en energía eléctrica. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Instalações | Key-ELET-124 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcElectricGenerator ] | [ 3E.26 ] | An electric generator is an engine that is a machine for converting mechanical energy into electrical energy.
125 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Gerador.Elétrico.de.Cogeração | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Elétrica | Gerador.Elétrico.de.Cogeração | Fornecimento combinado de calor e energia, utilizado não só como fonte de energia elétrica, mas também como fonte de aquecimento. | Suministro combinado de calor y electricidad, utilizado no solo como fuente de energía eléctrica, sino también como fuente de calefacción. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Instalações | Key-ELET-125 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcElectricGeneratorCHP ] | [ 3E.26 ] | Combined supply of heat and power, used not only as a source of electrical energy, but also as a source of heating.
126 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Gerador.Elétrico.de.Combustível | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Elétrica | Gerador.Elétrico.de.Combustível | Gerador elétrico com motor movido a combustível, por exemplo, uma fonte de alimentação de emergência a diesel. | Generador eléctrico con un motor de combustible, por ejemplo, una fuente de alimentación de emergencia diésel. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Instalações | Key-ELET-126 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcElectricGeneratorENGINEGENERATOR ] | [ 3E.26 ] | Electric generator with a fuel-powered engine, e.g. a diesel emergency power supply.
127 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Gerador.Elétrico.Independente | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Elétrica | Gerador.Elétrico.Independente | Gerador elétrico que não inclui sua fonte de energia cinética, ou seja, um motor. | Un generador eléctrico que no incluye su fuente de energía cinética, es decir, un motor. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Elétrica | Instalações | Key-ELET-127 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcElectricGeneratorSTANDALONE ] | [ 3E.26 ] | An electric generator that does not include its kinetic energy source, i.e., an engine.
128 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Solar | Dispositivo.Solar | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Solar | Dispositivo.Solar | Gerador elétrico que não inclui sua fonte de energia cinética, ou seja, um motor. | Un generador eléctrico que no incluye su fuente de energía cinética, es decir, un motor. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Solar | Instalações | Key-ELET-128 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcSolarDevice ] | [ 3E.26 ] | A solar device converts solar radiation into other energy, such as electric current or thermal energy.
129 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Solar | Coletor.Solar | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Solar | Coletor.Solar | Gerador elétrico que não inclui sua fonte de energia cinética, ou seja, um motor. | Un generador eléctrico que no incluye su fuente de energía cinética, es decir, un motor. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Solar | Instalações | Key-ELET-129 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcSolarDeviceSOLARCOLLECTOR ] | [ 3E.26 ] | A solar device that converts solar radiation into thermal energy (water heating, etc.).
130 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Solar | Painel.Solar | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração Solar | Painel.Solar | Gerador elétrico que não inclui sua fonte de energia cinética, ou seja, um motor. | Un generador eléctrico que no incluye su fuente de energía cinética, es decir, un motor. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Geração.Solar | Instalações | Key-ELET-130 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcSolarDeviceSOLARPANEL ] | [ 3E.26 ] | A solar device that converts solar radiation into electric current.
131 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Filtros.Elétricos | Filtro.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Filtros Elétricos | Filtro.Elétrico | Dispositivo elétrico de tratamento de fluxo é usado para remover matéria indesejada de sistema elétrico ou eletrônico. | El dispositivo de tratamiento de flujo eléctrico se utiliza para eliminar la materia no deseada del sistema eléctrico o electrónico. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Filtros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-131 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcElectricFlowTreatmentDevice ] | [ 3E.26 ] | Electrical flow treatment device is used to remove unwanted matter from electrical or electronic system.
132 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Filtros.Elétricos | Filtro.Eletrônico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Filtros Elétricos | Filtro.Eletrônico | Dispositivo linear de duas portas projetado para transmitir componentes espectrais da grandeza de entrada. | Dispositivo lineal de dos puertos diseñado para transmitir componentes espectrales de la cantidad de entrada. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Filtros.Elétricos | Instalações | Key-ELET-132 | [ OST_ElectricalConnector , OST_SecurityDevices ] | [ IfcElectricFlowTreatmentDeviceELECTRONICFILTER ] | [ 3E.26 ] | Two-port linear device designed to transmit spectral components of the input quantity.
133 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.Elétrico | Transformador é um dispositivo estacionário indutivo que transfere energia elétrica de um circuito. | Un transformador es un dispositivo inductivo estacionario que transfiere energía eléctrica desde un circuito. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-133 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformer ] | [ 3E.26 ] | A transformer is a stationary inductive device that transfers electrical energy from a circuit.
134 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Chave | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Chave | Converte corrente contínua (CC) que não utiliza um link intermediário de corrente alternada (CA), proporciona tensão de saída variável. | Convierte la corriente continua (CC) que no utiliza un enlace intermedio de corriente alterna (CA), proporciona voltaje de salida variable. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-134 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerCHOPPER ] | [ 3E.26 ] | Converts direct current (DC) that does not use an alternating current (AC) intermediate link, provides variable output voltage.
135 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Combinação | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Combinação | Transformador que muda diferentes quantidades entre os circuitos. | Transformador que cambia diferentes cantidades entre circuitos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-135 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerCOMBINED ] | [ 3E.26 ] | Transformer that changes different amounts between circuits.
136 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Corrente | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Corrente | Transformador que muda a corrente entre circuitos. | Transformador que cambia la corriente entre circuitos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-136 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerCURRENT ] | [ 3E.26 ] | Transformer that changes current between circuits.
137 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Frequência | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Frequência | Transformador que muda a frequência entre circuitos. | Transformador que cambia de frecuencia entre circuitos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-137 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerFREQUENCY ] | [ 3E.26 ] | Transformer that changes frequency between circuits.
138 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Inversão | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Inversão | Transformador que converte de corrente contínua (CC) em corrente alternada (CA). | Un transformador que convierte de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA). | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-138 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerINVERTER ] | [ 3E.26 ] | A transformer that converts from direct current (DC) to alternating current (AC).
139 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Retificação | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Retificação | Transformador que converte de corrente alternada (CA) em corrente contínua (CC). | Un transformador que convierte de corriente alterna (CA) a corriente continua (CC). | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-139 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerRECTIFIER ] | [ 3E.26 ] | A transformer that converts from alternating current (AC) to direct current (DC).
140 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.de.Voltagem | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.de.Voltagem | Transformador que altera a tensão entre os circuitos. | Transformador que cambia el voltaje entre circuitos. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-140 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalEquipment ] | [ IfcTransformerVOLTAGE ] | [ 3E.26 ] | Transformer that changes the voltage between circuits.
141 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Transformador.Analítico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação Elétrica | Transformador.Analítico | Feeder elétrico. | Feeder eléctrico. | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Transformação.Elétrica | Instalações | Key-ELET-141 | [ OST_ElectricalConnector , OST_ElectricalAnalyticalFeeder ] | [ IfcTransformer ] | [ 3E.26 ] | Electric feeder.
142 | Conceitos | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Acessórios.Elétricos | Acessório.Elétrico | null | null | null | null | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Acessórios Elétricos | Acessório.Elétrico | Acessório de Elétrica | Accesorio de eléctrica | null | EletroTécnicos | Elementos.Elétricos | Acessórios.Elétricos | Instalações | Key-ELET-142 | [ OST_ElectricalFixtures ] | [ IfcDiscreteAccessory ] | [ 3E.26 ] | Electrical Accessory

## Disjunt
1 | Disjunta 1 | Disjunta 2 | Disjunta 3 | Disjunta 4 | Disjunta 5 | Disjunta 6 | Disjunta 7 | Disjunta 8 | Disjunta 9 | Disjunta 10 | Disjunta 11 | Disjunta 12 | Disjunta 13 | Disjunta 14 | Disjunta 15 | Disjunta 16 | Disjunta 17 | Disjunta 18 | Disjunta 19 | Disjunta 20
2 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
3 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null

## FatosIn
N° | Indivíduo | Classe | Fato | Val | Fato | Val | Fato (14) | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val | Fato | Val
1 | CTI_Projeto_01 | Contêiner | null | null | descrição | "Conteiner Superior que representa Informações contidas no Projeto Específico 01" | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
2 | Circuito_01 | Circuito.Elétrico.Geral | é.dentro.de | CTI_Projeto_01 | descrição | "Indivíduo de Elétrica usado no Circuito 01 do Projeto" | descrição | "Circuito elétrico 1" | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
3 | Pnt_111233 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
4 | Pnt_111234 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
5 | Pnt_111235 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
6 | Pnt_111236 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
7 | Pnt_111237 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
8 | Pnt_111238 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
9 | Pnt_111239 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"
10 | Pnt_111240 | Tomada.Elétrica | é.pertencente.a | Circuito_01 | descrição | "Indivíduo Tomada elétrica do Circuito 01." | quem.fabricou | "Nome do fabricante" | modelo | "Modelo de tomada" | null | null | código.abnt | "[ 3E ]" | classe.ifc | "-" | categoria.revit | "-"

## Interop
0 | 0-Classe Ifc | 0-Categoria Equivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente | 0-CategoriaEquivalente
2 | null | null | null | null | null | null